## Datos (hidden)
ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | Nombre del proveedor | Producto terminado | Descripción del producto | Material de fabricación | Según prueba de filtración bacteriana, la mascarilla filtra | Según prueba de respirabilidad, la diferencia de presión para el flujo de aire a través de la mascarilla es | Según prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste sin filtrar, presiones de chorro de | Después de esterilización y alistamiento, el conteo microbiológico para la prueba de limpieza microbiana da un resultado de | Según la prueba de filtración bacteriana, la mascarilla proporciona una filtración | Según la prueba de respirabilidad, el diferencial de presión de aire a través de la mascarilla es | Según la prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste | Nombre de persona de contacto para compra | Número de teléfono de contacto | e-mail | Página web para mayor información | Precio de venta por unidad | Presentación (número de unidades por caja / paquete) | Modo de envío | Producto terminado | [22 empty] | Producto terminado
1 | 2020-05-13 17:58 | 2020-05-13 18:00 | anonymous |  | EPPS MONIN | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | entre el 80 y 95% | No se tiene el dato | No se tiene el dato | Carlos Rojas | 3175206027 | monicue9021@gmail.com | www.uniandes.edu.co | 5000 | 200 | Flete | Mascarillas médicas | [22 empty] | Mascarillas para comunidad general
2 | 2020-05-13 17:58 | 2020-05-13 18:03 | anonymous |  | 12345 | Mascarillas médicas |  | PVC | entre el 95 y 98 % de las bacterias | entre 60 y 40 Pa/cm2 | entre 140 y 160 mmHg | > 30 UFC/g |  |  |  | 123456 | 12346675 | 12345@uniandes.edu.co | Www.12234.es | 15000 | 100 | Domicilio
3 | 2020-05-13 18:35 | 2020-05-13 18:38 | anonymous |  | Vivs protection | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95% de las bacterias | > 60 Pa/cm3 | entre 80 y 140 mmHg | Vivian Talero | 3164802778 | va.talero24@uniandes.edu.co | www.mascarillas.org | 20000 | Caja | Coordinadora | ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | Nombre del proveedor | Producto terminado | Descripción del producto | Material de fabricación | Según prueba de filtración bacteriana, la mascarilla filtra | Según prueba de respirabilidad, la diferencia de presión para el flujo de aire a través de la mascarilla es | Según prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste sin filtrar, presiones de chorro de | Después de esterilización y alistamiento, el conteo microbiológico para la prueba de limpieza microbiana da un resultado de | Según la prueba de filtración bacteriana, la mascarilla proporciona una filtración | Según la prueba de respirabilidad, el diferencial de presión de aire a través de la mascarilla es | Según la prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste | Nombre de persona de contacto para compra | Número de teléfono de contacto | e-mail | Página web para mayor información | Precio de venta por unidad | Presentación (número de unidades por caja / paquete) | Modo de envío | ID | Hora de inicio | Hora de finalización | Correo electrónico | Nombre | Nombre del proveedor | Producto terminado | Descripción del producto | Material de fabricación | Según prueba de filtración bacteriana, la mascarilla filtra | Según prueba de respirabilidad, la diferencia de presión para el flujo de aire a través de la mascarilla es | Según prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste sin filtrar, presiones de chorro de | Después de esterilización y alistamiento, el conteo microbiológico para la prueba de limpieza microbiana da un resultado de | Según la prueba de filtración bacteriana, la mascarilla proporciona una filtración | Según la prueba de respirabilidad, el diferencial de presión de aire a través de la mascarilla es | Según la prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste | Nombre de persona de contacto para compra | Número de teléfono de contacto | e-mail | Página web para mayor información | Precio de venta por unidad | Presentación (número de unidades por caja / paquete) | Modo de envío
4 | 2020-05-14 22:24 | 2020-05-14 22:25 | anonymous |  | LospayasosLTDA | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95% de las bacterias | < 60 Pa/cm2 | entre 80 y 140 mmHg | Rita Perez | 3205406798 | RitaperezR@gmail.com | elpayasoltda.com | 300 | 50 | deprissa | 2 | 2020-05-13 17:58 | 2020-05-13 18:03 | anonymous |  | 12345 | Mascarillas médicas |  | PVC | entre el 95 y 98 % de las bacterias | entre 60 y 40 Pa/cm2 | entre 140 y 160 mmHg | > 30 UFC/g |  |  |  | 123456 | 12346675 | 12345@uniandes.edu.co | Www.12234.es | 15000 | 100 | Domicilio | 1 | 2020-05-13 17:58 | 2020-05-13 18:00 | anonymous |  | EPPS MONIN | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | entre el 80 y 95% | No se tiene el dato | No se tiene el dato | Carlos Rojas | 3175206027 | monicue9021@gmail.com | www.uniandes.edu.co | 5000 | 200 | Flete
5 | 2020-05-17 21:49 | 2020-05-17 21:52 | anonymous |  | Elefante de monte | Mascarillas médicas |  | Son mascarillas en tela recubierta de polímeros hiper elástica | > 98% de las bacterias | No se tiene dato | >160 mmHg | > 30 UFC/g |  |  |  | Camila Elefante | 3333 | elefante@elefantedelmonte.com | www.elefantedelmonte.com | 10000 | 2 | Rappi | 5 | 2020-05-17 21:49 | 2020-05-17 21:52 | anonymous |  | Elefante de monte | Mascarillas médicas |  | Son mascarillas en tela recubierta de polímeros hiper elástica | > 98% de las bacterias | No se tiene dato | >160 mmHg | > 30 UFC/g |  |  |  | Camila Elefante | 3333 | elefante@elefantedelmonte.com | www.elefantedelmonte.com | 10000 | 2 | Rappi | 3 | 2020-05-13 18:35 | 2020-05-13 18:38 | anonymous |  | Vivs protection | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95 % de las bacterias | > 60 Pa/cm2 | entre 80 y 140 mmHg | Vivian Talero | 3164802778 | va.talero24@uniandes.edu.co | www.mascarillas.org | 20000 | Caja | Coordinadora
6 | 2020-05-17 21:52 | 2020-05-17 21:54 | anonymous |  | Camila Tigre | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95% de las bacterias | No se tiene dato | > 80mmHg | Camila Trigre | 3344 | camila@camilatigre.com | www.camilatigre.com | 100 | 30 | Rappi | [23 empty] | 4 | 2020-05-14 22:24 | 2020-05-14 22:25 | anonymous |  | LospayasosLTDA | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95 % de las bacterias | < 60 Pa/cm2 | entre 80 y 140 mmHg | Rita Perez | 3205406798 | RitaperezR@gmail.com | elpayasoltda.com | 300 | 50 | deprissa
[46 empty] | 6 | 2020-05-17 21:52 | 2020-05-17 21:54 | anonymous |  | Camila Tigre | Mascarillas para comunidad general | [6 empty] | > 95 % de las bacterias | No se tiene dato | > 80mmHg | Camila Trigre | 3344 | camila@camilatigre.com | www.camilatigre.com | 100 | 30 | Rappi

## Información
Base de datos de elementos de protección personal
Esta base de datos fue creada para ayudar a los proveedores, fabricantes y consumidores de elementos de protección personal (EPPs) en la revisión de las características de funcionamiento y calidad, así como en la normatividad aplicable a estos dispositivos. El objetivo es consolidar la información de materias primas, productos terminados y laboratorios de pruebas en un mismo lugar, para agilizar el proceso de desarrollo de estos dispositivos. Esperamos también que esta herramienta permita a los compradores tener mayor información sobre los productos que desean adquirir. Toda la información consignada depende del registro de los proveedores y fabricantes, y no exime su responsabilidad frente a los usuarios y a los compradores. Es decir, esta herramienta y sus creadores NO son responsables de la veracidad del contenido ni son garantía del cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.
Instrucciones: ¿Cómo usar la herramienta?
Usando esta herramienta puede navegar a través de los diferentes elementos de protección personal para consultar las normativas que aplican cada caso. 1. En la página EEPs seleccione el elemento de protección personal que desea consultar usando el filtro de la primera columna (casilla B3). 2. En las casillas de información general (en azul oscuro, desde la columna D hasta la I) encontrará las indicaciones de uso del dispositivo. 3. En las casillas de Normas técnicas y aseguramiento de calidad (en azul medio, desde la columna J hasta la N) encontrará la información sobre la normativa aplicable a ese dispositivo. En la columna L está el nombre de la prueba y en la columna M están los valores esperados para esa prueba. Si desea conocer los métodos de ensayo puede consultarlo en la columna N. En esta misma sección puede acceder al directorio de laboratorios que ejecutan estas pruebas (columna O).
4. Si usted requiere EPPs: Puede registrar su solicitud en el siguiente formulario.
Formulario Inscripción Solicitudes
Puede consultar el directorio de proveedores de materia prima (columna Q) y productos terminados (columna R). Tenga en cuenta que el color de la casilla indica: Verde significa que ese producto está en 100 % de conformidad con la norma para ese requisito Blanco quiere decir que el proveedor registra el resultado de la prueba, pero no declara 100 % de conformidad con la norma Rojo indica que el proveedor no ejecutó ninguna para verificar la respuesta de su producto ante este requerimiento
5. Si usted es proveedor: Puede registrar su oferta en el siguiente formulario.
Formulario Inscripción Proveedores
También, puede consultar las solicitudes de compra en la sección consumo (columna P).
Fecha de creación:
2020-05-17
Última actualización:
2020-05-25
Fuentes de las imágenes:
Imagen 1. Mascarilla para comunidad en general. Tomada de https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Mascarillas-de-tela-Antifluidos-106621817665841/
Imagen 2. Mascarilla quirúrgica. Tomada de http://www.catalogodelasalud.com/ficha-producto/Mascarilla-quirurgica-4-tiras+107312
Imagen3. Traje de bioseguridad. Tomada de https://www.3m.com.co/3M/es_CO/inicio/todos-los-productos-3m/~/3M-Trajes-de-protecci%C3%B3n-4545/?N=5002385+8711017+3294411301&rt=rud

## EPPs
Elemento de protección personal (EPP) |  | Información general | [5 empty] | Normas técnicas y aseguramiento de calidad | [5 empty] | Consumo | Proveedores
Nombre | Foto | Clasificación según normativa | Usuario | Procedimiento | Actividades de uso | ¿Es reutilizable? | ¿Requiere esterilización entre usos? | Norma técnica colombiana (NTC) | Norma internacional | Pruebas de calidad | Valor necesario para asegurar calidad | Documento en donde se describen los métodos de las pruebas | ¿Quién hace estas pruebas? | Necesidades de requisición | Materia prima | Producto terminado
Mascarilla para comunidad en general | Fuente imagen 1 | NTC UNE: Tipo I ASTM: Nivel 1 | Público general | Para las actividades avaladas de personas no contagiadas, que se realicen fuera de los espacios residenciales. | Por ejemplo, para salir al mercado, a los bancos, a hacer ejercicio, etc. | Sí, uso continuo por 8 horas (siempre y cuando no se moje) | No | NTC 1733 | ASTM F2100 UNE-EN 14683 ASTM F2100 | % Filtración bacteriana | > 95% | ASTM F2100 UNE-EN 14683 | Directorio de laboratorios | Solicitudes | Directorio de materia prima | Directorio de proveedores de productos terminados
Mascarilla para comunidad en general | [9 empty] | Resistencia a la penetración de agua por impacto | 80 mmHg | ASTM F2100
Mascarilla para comunidad en general | [9 empty] | Respirabilidad: diferencial de presión | < 60 Pa/cm2 | MIL-M-3645C
Mascarilla para comunidad en general | [9 empty] | Limpieza microbiana (no necesaria en normativa americana) | < 30 ufc/g | UNE-EN 14683
Mascarilla para comunidad en general | [9 empty] | Propagación de llama (no necesario en normativa europea) | Clase 1 | 16 CFR part 1610
Mascarilla para comunidad en general | [9 empty] | Respirabilidad: diferencial de presión | < 5 cmH2O/cm2 o < 40 Pa/cm2 | ASTM F2100 UNE-EN 14683
Mascarilla quirúrgica para personal médico | Fuente imagen 2 | NTC UNE-EN: Tipo II y tipo II R ASTM: Nivel 2 y nivel 3 | Personal médico y área de la salud | Triage Personal en áreas de hospitalización y UCI sin exposición a vapores Personal médico en áreas No-COVID | Colección de muestras para diagnóstico. Tratamiento para paciente sospechoso o confirmado que requiere admisión SIN procedimientos que generen aerosolización. Tratamiento para paciente sospechoso o confirmado que requiere admisión CON procedimientos que generen aerosolización. | Sí, uso continuo por 8 horas (siempre y cuando no se moje) | No | NTC 1733 | ASTM F2100 UNE-EN 14683 | % Filtración bacteriana | > 98% | ASTM F2100 UNE-EN 14683 | Directorio de laboratorios | Solicitudes | Directorio de materia prima | Directorio de proveedores de productos terminados
Mascarilla quirúrgica para personal médico | [9 empty] | Resistencia a la penetración de agua por impacto | 120 mmHg (nivel 2) 160 mmHg (nivel 3) | ASTM F2100
Mascarilla quirúrgica para personal médico | [9 empty] | Penetración Sangre Sintética |  | ASTM F1862-07 ISO 22609
Mascarilla quirúrgica para personal médico | [9 empty] | Limpieza microbiana | < 30 ufc/g | UNE-EN 14683
Mascarilla quirúrgica para personal médico | [9 empty] | Propagación de llama (no necesario en normativa europea) | Clase 1 | 16 CFR part 1610
Mascarilla quirúrgica para personal médico | [9 empty] | Respirabilidad: diferencial de presión | < 6 cmH2O/cm2 o < 60 Pa/cm2 | ASTM F2100 UNE-EN 14683
Trajes de bioseguridad | Fuente imagen 3 | NTC 5624 | Personal de salud |  |  | Si | Si | 5624 | AAMI PB70 | Limpieza microbiana (obligatoria) | Desempeño estándar <100CFU / cm2; Desempeño alto <50 CFU /cm2 | EN11737-1
Trajes de bioseguridad |  | Desempeño estándar: Se recomienda solo para quirófanos con 0,56m3/s (17 cambios de aire/h) | [7 empty] | Limpieza mircobiana -en seco- (Obligatoria) | Desmpeño estándar < 100 CFU; Desempeño alto 50 UFC | ISO 22612
Trajes de bioseguridad |  | (Se requiere además del desempeño como barrera en seco evaluar la penetración de líquido - microgótulas son principal mecanismo de transmisión?) | [6 empty] | ASTM F2470 | Liberación de partículas / Contenido de pelusa (Obligatoria) | < 4 log10 (cantidad departículas) | ISO 9073-10
Trajes de bioseguridad |  | SEGÚN ANSI/AAMI PB70:2012: Nivel 4: Demostración de resistencia a la penetración de líquido o viral | [7 empty] | Evaluación a la resitencia a la penetración de líquido |  | EN 20811
Trajes de bioseguridad |  | SEGÚN ASTM F2407: Nivel 4 | [7 empty] | Resistencia a la explosión |  | NTC 2600
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Resistencia a la tracción | >20N | ASTM D5034
Trajes de bioseguridad | [11 empty] | EN 2073-3
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Resistencia a la rotura - en seco- | > 40kPa | ISO 13938 - 1
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Retención de propagación de llama | Clase 1
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Penetración microbiana en estado seco | <100 UFC (95% de las partículas diámetro menor a 15um) | ISO 22612
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Penetración microbiana en estado húmedo |  | ISO 22610
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Resistencia a la razgadura |  | ASTM D5587
Trajes de bioseguridad | [11 empty] | ASTM D5733
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Resistencia de las costuras |  | D751
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Transmisión de vapor |  | ASTM D6701
Trajes de bioseguridad | [9 empty] | Capacidad de evaporación |  | ASTM F1688
Note on N3: Camila Irene Castro Paez: Poner la norma como un enlace unido al nombre

## MascarillaMédica
Producto terminado
Mascarillas médicas
Nombre del proveedor | Descripción del producto | Material de fabricación | Según prueba de filtración bacteriana, la mascarilla filtra | Según prueba de respirabilidad, la diferencia de presión para el flujo de aire a través de la mascarilla es | Según prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste sin filtrar, presiones de chorro de | Después de esterilización y alistamiento, el conteo microbiológico para la prueba de limpieza microbiana da un resultado de | Nombre de persona de contacto para compra | Número de teléfono de contacto | e-mail | Página web para mayor información | Precio de venta por unidad | Presentación (número de unidades por caja / paquete) | Modo de envío
12345 |  | PVC | entre el 95 y 98 % de las bacterias | entre 60 y 40 Pa/cm2 | entre 140 y 160 mmHg | > 30 UFC/g | 123456 | 12346675 | 12345@uniandes.edu.co | Www.12234.es | 15000 | 100 | Domicilio
Elefante de monte |  | Son mascarillas en tela recubierta de polímeros hiper elástica | > 98% de las bacterias | No se tiene dato | >160 mmHg | > 30 UFC/g | Camila Elefante | 3333 | elefante@elefantedelmonte.com | www.elefantedelmonte.com | 10000 | 2 | Rappi

## MascarillaComunidad
Producto
Mascarillas para comunidad general
Nombre del proveedor | Descripción del producto | Material de fabricación | Según la prueba de filtración bacteriana, la mascarilla proporciona una filtración | Según la prueba de respirabilidad, el diferencial de presión de aire a través de la mascarilla es | Según la prueba de resistencia a la penetración de agua por impacto, la mascarilla resiste | Nombre de persona de contacto para compra | Número de teléfono de contacto | e-mail | Página web para mayor información | Precio de venta por unidad | Presentación (número de unidades por caja / paquete) | Modo de envío
EPPS MONIN |  |  | entre el 80 y 95% | No se tiene el dato | No se tiene el dato | Carlos Rojas | 3175206027 | monicue9021@gmail.com | www.uniandes.edu.co | 5000 | 200 | Flete
Vivs protection |  |  | > 95 % de las bacterias | > 60 Pa/cm2 | entre 80 y 140 mmHg | Vivian Talero | 3164802778 | va.talero24@uniandes.edu.co | www.mascarillas.org | 20000 | Caja | Coordinadora
LospayasosLTDA |  |  | > 95 % de las bacterias | < 60 Pa/cm2 | entre 80 y 140 mmHg | Rita Perez | 3205406798 | RitaperezR@gmail.com | elpayasoltda.com | 300 | 50 | deprissa
Camila Tigre |  |  | > 95 % de las bacterias | No se tiene dato | > 80mmHg | Camila Trigre | 3344 | camila@camilatigre.com | www.camilatigre.com | 100 | 30 | Rappi

## MateriaPrima
Proveedores
Materia prima | Proveedor materia prima | Página web | Contacto | Teléfono | Email
Tela antifluidos Stain GUARD® | Protela | https://www.protela.com/ |  | (+57) 313 3303427 (+57) 318 4853695 | telaantifluido@protela.com
Polietileno | Essentia | https://www.esenttia.co/
Polipropileno | Essentia | https://www.esenttia.co/

## Laboratorios
Directorio de laboratorios
Prueba | Institución | Nombre de contacto | Teléfono de contacto | email
% Filtración bacteriana RESISTENCIA A LA TENSIÓN COMPOSICIÓN CAMBIOS DIMENSIONALES DESGARRES COLORANTES SOLIDEZ DEL COLOR DECOLORACIÓN INSUMOS PARA CREMALLERAS PESO COLORIMETRIA MEDIDAS | Laboratorio M&G |  | (+571) 547 7675 (+571) 533 1185 (+57) 310 806 6036 | servicioalcliente@laboratoriosmyg.com
Fibratex
SENA Medellín
Rendimiento: abrasión o descamación Estabilidad de dimensiones: torsión, contracción, elongación, elasticidad y recuperación Pruebas climatológicas: resistencia al agua, resistencia al viento, pruebas térmicas Resistencia térmica y al vapor de agua Pruebas de combustión (para textiles 100 % algodón) Rigidez y flexión Resistencia de las costuras (para artículos cosidos) Resistencia al desgarro y a la penetración Espesor, compresión y recuperación (para revestimientos de suelo) Propiedades de tensión | QIMA
Pruebas microbiológicas
Pruebas fisicoquímicas
Pruebas industriales

## Solicitudes
Solicitudes (requisiciones)
Estado de la solicitud | Fecha | Institución | Nombre de contacto | Teléfono de contacto | email | EPP solicitado | Cantidad
[6 empty] | Batas | 200